ИЗВЕЩЕНИЕ № 1098

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

ПО ЗАКУПКЕ № 23160403006

1. Способ закупки:

Запрос котировок в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта 2021г.№ ЦДЗ-18, размещенного на сайте Заказчика.

2. Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула»;

3. Адрес, индекс: 300034, г. Тула ул. Дмитрия Ульянова, д.8

E-mail: rwhtula@yandex.ru  тел.: 8(4872) 56-93-20, 70-19-11

4. Контактные лица: начальник сектора материально-технического снабжения      Апарина Елена Николаевна, инспектор по производственным вопросам – Синяева С.А.   тел.: 8(4872) 56-73-83 zak.rwhtula@yandex.ru

5. Предмет договора: Поставка расходных медицинских материалов.

6. Начальная/Максимальная сумма: 9124912,00(девять миллионов  сто двадцать четыре тысячи девятьсот двенадцать) рублей 00 копейки.

Стоимость товаров должна включать: транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора

7. Сроки и условия оплаты Товаров: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки товара и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Поставщика: товарной накладной, счет-фактуры и счета на оплату, актов выполненных работ (2 экз.).

8. Требования качества:

Поставка товара должна осуществляется с учетом требований действующего законодательства, а именно:

-Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

-Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

-Приказа Минздравсоцразвития России от 28.12.2010 № 1222н «Об утверждении Правил оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения»;

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 750н «Об утверждении правил проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и формы заключения комиссии экспертов».

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Поставка лекарственных препаратов осуществляется без нарушения целостности первичной и вторичной (потребительской) упаковки в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Поставляемый товар в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» должен быть зарегистрирован федеральным органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит осуществление государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств.

В соответствии с главой 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» поставляемый товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия в форме декларации о соответствии (действующего сертификата соответствия).

9. Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.

10. Сроки и условия поставки товаров до 31.12.2024г.

Сроки и условия осуществление поставки товаров Поставка товара осуществляется в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»

11. Место доставки: 300034, г. Тула ул. Дмитрия Ульянова, д.8

12. Особые условия: в случае, если Участник подает заявку на участие в запросе котировок на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Техническом задании.

13. Источник финансирования: средства от предпринимательской деятельности.

14. Дополнительные требования к поставщику: с 07 июня 2018 г. все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг будут осуществляться исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АЗС «Электронный ордер».

Доступ к системе АЗС «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.

С котировочной заявкой необходимо предоставить (по запросу) все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку.

15. Место и время подачи котировочных заявок: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула»;  г. Тула ул. Дмитрия Ульянова, д.8, кабинет 11, сектора материально-технического снабжения.

Срок начала подачи котировочных заявок: с 10:00  02.02.2024г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 10:00 09.02.2024г.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 10:00 09.02.2024г.

Дата, время и место рассмотрения заявок котировочных заявок: в 10:00 09.02.2024г. в кабинете сектора материально-технического снабжения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула»; г. Тула ул. Дмитрия Ульянова, д.8

Котировочные заявки рассматриваются: в течение не более 2 рабочих дней после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям, установленным в извещении, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок опубликовывается на сайте www.zb-tula.ru не позднее 2 дней с даты его подписания.

16. Требования к котировочным заявкам:

Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Заказчиком.

Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

В заявке участник закупки указывает конкретные характеристики товара, которые не должны сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и двусмысленные толкования.

В заявке на участие в закупке должно быть указано (декларировано) наименование страны происхождения поставляемого товара.

Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:

1) несоответствия заявки требованиям, указанным в извещении;

2) при предложении в заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения закупки;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

По результатам рассмотрения и оценки представленных заявок участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в запросе котировок, которое отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

17. Формы, порядок дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Дата и время начала и предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское):  с 10:00  02.02.2024г.

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): до 16:00 07.02.2024г.

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты, почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации, в случае его получения не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложной. Заказчик путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения документации.

18. Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) не проведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

5) отсутствие у участника закупки незавершенного претензионно-искового спора и/или существенно просроченной задолженности по договорам, ранее заключенным с Заказчиком.

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза)  поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

12) отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13) не допускается предъявление к участникам закупки требований, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные в документации о закупке, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.

14) заказчик или организатор процедуры закупки вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у участников информацию и документы, необходимые для подтверждения соответствия участника, товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой участника закупки, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение и/или дополнение заявок участников закупки.

Заказчик или организатор процедуры закупки вправе до подведения итогов закупки в письменной форме запросить у государственных и иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения достоверности сведений, представленных в составе заявки участника, а также для подтверждения соответствия участника, предлагаемых им товаров, работ, услуг, требованиям документации.

Заказчик или организатор процедуры закупки вправе проверять достоверность сведений, информации и документов, содержащихся в заявках участников, путем получения сведений из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов и организаций в сети Интернет, а также путем выездных проверок.

15) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик или организатор процедуры закупки или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пунктах 138–139 Положения, при условии их установления в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

11) Заказчик или организатор процедуры закупки принимает конверты до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

19. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Перечень условий договора, могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений участников, в том числе: снижение цены, изменение условий поставки (выполнения работ, оказания услуг), изменение условий оплаты.

Заказчик вправе внести изменения в проект договора после проведения запроса котировок в случае получения резолюции о необходимости изменения проекта договора от Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

20. Срок заключения договора не может превысить 30 дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия дирекции. При этом договор не может быть заключен ранее 10 дней с даты подведения итогов конкурентного способа закупки.

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Анкета участника запроса котировок;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии гл. врач __________________В.А Головин

Приложение №1

От «______» ____________2023 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на______________________________________________

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула»

Адрес, индекс: 300034, г. Тула ул. Дмитрия Ульянова, д.8

E-mail:.rwhtula@yandex.ru, тел.: 8(4872 ) 56-93-20, 70-19-11

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))

в лице _______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. – полностью)

действующего на основании __________________ (Устава, доверенности), на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № ________ предлагаем поставить товар:

| № п/п | Наименование товара | Производитель | Ед. измер. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| № п.п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Дыхательный контур |  |
|  | Назначение: для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом | Соответствие |
|  | Длина шлангов, м | 1,8 |
|  | Гофрированные шланги вдоха/выдоха | Наличие |
|  | Материал полиэтилен, полипропилен | Соответствие |
|  | Комплектация: |  |
|  | Линия увлажнителя | Наличие |
|  | Угловой коннектор | Наличие |
|  | Тройник-коннектор с портом контроля давления в контуре и портом температуры | Наличие |
|  | Заглушки портов | Наличие |
|  | Влагосборники, с возможностью их отключения, шт | 2 |
|  | Держатель контура и коннектор подсоединения 22M/22М | Наличие |
|  | Соединитель к контуру дыхательному | Наличие |
|  | Упаковка клинически чистая | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальны |  |
|  | Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический | Соответствие |
|  | Предназначен для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых | Соответствие |
|  | Порт Луер-Лок | Наличие |
|  | Упаковка | индивидуальная, клинически чистая |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Соединитель гибкий |  |
|  | Соединитель гибкий шарнирный угловой предназначен для соединения контура дыхательного с маской | Соответствие |
|  | Размер | 22F-22М/15F |
|  | Двойной шарнир | Наличие |
|  | Заглушка для оптической бронхоскопии и порт для санации | Наличие |
|  | Материал: | Полимер |
|  | Стерильно | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном (размер 6,0 – 9,0) |  |
|  | Предназначена для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации | Соответствие |
|  | Изготовлена из полимера, силиконизирована | Соответствие |
|  | Прозрачная, с манжетой низкого давления и глазком Мэрфи | Соответствие |
|  | Стандартно изогнутая устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком | Соответствие |
|  | Встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки | Наличие |
|  | Встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном | Наличие |
|  | Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор с упорами | Наличие |
|  | Поперечные метки глубины интубации | Наличие |
|  | Размерный ряд: от 6,0 мм до 9,0 мм с шагом 0,5 мм (поставляется по заявке Заказчика) | Наличие |
|  | Стерильность | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Трубка трахеостомическая (размер 5,0 – 9,0) |  |
|  | Предназначена для обеспечения доступа к дыхательным путям у взрослых пациентов на длительной ИВЛ, взрослых пациентов с нарушениями нейрорегуляции глотания и дыхания | Соответствие |
|  | Трахеостомическая трубка | Наличие |
|  | Размерный ряд: от 5,0 мм до 9,0 мм с шагом 0,5 мм (поставляется по заявке Заказчика) | Наличие |
|  | Материал трубки | Имплантационно-нетоксичный полимерный материал |
|  | Цвет трубки | Прозрачный |
|  | Рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |
|  | Обтуратор | Наличие |
|  | Манжета трахеостомической трубки | Наличие |
|  | Цвет манжеты | Матовый и полупрозрачный |
|  | Объем манжеты: от 15 до 23 мл, в зависимости от размера трахеостомической трубки | Соответствие |
|  | Вращающийся коннектор для внутренней канюли, мм | 15 |
|  | Цвет фланца трахеостомической трубки | Прозрачный |
|  | Тип фланца: фиксированный | Соответствие |
|  | Маркировка на фланце | Наличие |
|  | Пилот-баллон | Наличие |
|  | Маркировка пилот-баллона | Наличие |
|  | Лента для фиксации | Наличие |
|  | Однократное применение | Соответствие |
|  | Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ Российской Федерации | Наличие |
|  | Стилет для интубации |  |
|  | Назначение: для интубации | Соответствие |
|  | Сердечник стилета выполнен из алюминия, который покрыт оболочкой из поливинихлорида. | Соответствие |
|  | Диаметр, СH | 14 |
|  | Дистальный кончик атравматичен (закруглен) | Соответствие |
|  | Проксимальный конец имеет петлю для удержания при извлечении из ЭТТ | Соответствие |
|  | Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Маска ларингеальная (размер 1,0 – 5,0) |  |
|  | Предназначена для поддержания проходимости дыхательных путей у пациентов с нарушениями сознания и/или высоким риском обструкции дыхательных путей, а также для обеспечения доступа дыхательной смеси к легким пациента во время проведения искусственной вентиляции легких, подачи ингаляционного наркоза, в некоторой мере защиты дыхательных путей пациента от содержимого желудка и ротоглотки | Соответствие |
|  | Маска ларингеальная представляет собой трубчатый орофарингеальный воздуховод, соединенный с маской, снабженной надувной периферической манжетой | Соответствие |
|  | От манжеты отходит тонкий трубчатый канал, предназначенный для раздувания/сдувания манжеты воздухом. Канал заканчивается небольшой емкостью овальной формы - пилот-баллоном манжеты | Соответствие |
|  | Трубка ларингеальной маски заканчивается 15 мм встроенным коннектором для соединения с элементами дыхательного контура в случае необходимости проведения искусственной вентиляции легких | Соответствие |
|  | Резистентна к закиси азота | Соответствие |
|  | Выполнена из имплантационно-нетоксичного ПВХ | Соответствие |
|  | Предназначена для пациентов весом от 0 до 100 кг (в зависимости от размера) | Соответствие |
|  | Внутренний диаметр от 5,7 до 11,2 мм (в зависимости от размера) | Соответствие |
|  | Наружний диаметр от 9,0 до 16,2 мм (в зависимости от размера) | Соответствие |
|  | Объем заполнения манжеты от 4,0 до 40,0 мл (в зависимости от размера) | Соответствие |
|  | Внутренний размер манжеты (сдутой) от 26х12 до 67х30 мм | Соответствие |
|  | Наружный размер манжеты (сдутой) от 39х24 до 100х55 мм | Соответствие |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Срок годности, лет | Не менее 3 |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Маска анестезиологическая (лицевая наркозная) |  |
|  | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания | Соответствие |
|  | Манжета (обод) с предварительным наддувом | Соответствие |
|  | Прозрачный корпус | Соответствие |
|  | Коннектор соединительный типа 22М | Наличие |
|  | Устройство фиксации - кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами | Наличие |
|  | Размерный ряд: №0, №1, №2, №3, №4, №5 (поставляется по заявке Заказчика) | Соответствие |
|  | Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. | Соответствие |
|  | Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Маска кислородная (размер S – XL) |  |
|  | Применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях | Соответствие |
|  | Изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ | Соответствие |
|  | Длина удлинительной трубки, м | Не менее 2 |
|  | Внешний диаметр соединительной трубки, мм | 5,4 |
|  | Внутренний диаметр соединительной трубки, мм | 5,06 |
|  | Отверстия на боковых поверхностях маски | Наличие |
|  | Размерный ряд: S (длина 85 мм, высота 42 мм), М (длина 105 мм, высота 52 мм), L (длина 115 мм, высота 62 мм), XL (длина 150 мм, высота 70 мм). Необходимый размер поставляется по заявке Заказчика. | Соответствие |
|  | Фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты | Соответствие |
|  | Маска может соединяться с ингалятором, концентратором или иным совместимым прибором для физиотерапии при помощи длинной и износостойкой трубки входящей в комплектацию | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Канюля кислородная (назальная) |  |
|  | Предназначено для длительной или кратковременной подачи кислорода через нос из настенных кислородных ингаляторов | Соответствие |
|  | Расстояние между форсунками, мм | 9,0 |
|  | Наружный диаметр форсунок, мм | 4,2 |
|  | Длина кислородной трубки, м | 2,0 |
|  | Не содержит латекса | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Игла спинномозговая (спинальная) (Тип 1, размер 16-29G) |  |
|  | Предназначена для проведения спинальной анестезии | Соответствие |
|  | Диаметр: 16G – 29G. Необходимый размер поставляется по заявке Заказчика. | Соответствие |
|  | Тонкостенная, устойчивая на излом | Соответствие |
|  | Материал иглы | Медицинская нержавеющая сталь |
|  | Длина, мм | Не менее 88 |
|  | Колющий срез дистального кончика типа «Квинке» | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка | Наличие |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Игла спинномозговая (спинальная) (Тип 2, размер 16-29G) |  |
|  | Предназначена для проведения спинальной анестезии | Соответствие |
|  | Диаметр: 16G – 29G. Необходимый размер поставляется по заявке Заказчика. | Соответствие |
|  | Тонкостенная, устойчивая на излом | Соответствие |
|  | Материал иглы | Медицинская нержавеющая сталь |
|  | Длина, мм | Не менее 88 |
|  | Колющий срез дистального кончика типа «Карандаш» | Наличие |
|  | павильон иглы | Наличие |
|  | Для чёткой идентификации поступления ликвора в просвет павильона встроена | Цветоизменяющаяся призма |
|  | Наружная часть прозрачная, с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами | Соответствие |
|  | Утопленный вглубь павильона разъем Луер Слип с возможностью фиксации проводниковой иглы | Соответствие |
|  | Выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы | Наличие |
|  | Крылья павильона, цельнолитые с павильоном | Наличие |
|  | Возможность хвата 2 руками | Наличие |
|  | Мандрен | Наличие |
|  | Материал мандрена | Сталь |
|  | Ручка-наконечник мандрена с цветовой маркировкой диаметра иглы | Наличие |
|  | Цветоконтрастный индикатор направления среза иглы | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка | Наличие |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Игла проводниковая для спинномозговых игл |  |
|  | Предназначена для спинномозговых игл G25-26 | Соответствие |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Набор для эпидуральной анестезии |  |
|  | Индивидуальная упаковка | Стерильная |
|  | Применение | Однократное |
|  | Катетер эпидуральный, с закрытым атравматичным кончиком | Наличие |
|  | Размер катетера, G | 18 |
|  | Материал наружного слоя катетера | Термолабильный полиуретан |
|  | Внутренний слой катетера | Армированный |
|  | Визуальная маркировка наличия армирования катетера | Наличие |
|  | Прозрачность катетера | Полная |
|  | Боковые отверстия, шт. | Не менее 6 |
|  | Встроенные рентгеноконтастные полосы, шт | Не менее 3 |
|  | Длина катетера, мм | Не менее 980 |
|  | Кончик катетера | Мягкий сгибающийся или суженый |
|  | Направитель для эпидурального катетера | Наличие |
|  | Тип Адаптера | Защёлка |
|  | Шприц тип "утрата сопротивления" | Наличие |
|  | Специальная градуировка для верификации типа шприца | Наличие |
|  | Требование к материалам | Не содержат латекс |
|  | Объём шприца, мл | Не менее 8 |
|  | Игла эпидуральная | Туохи с мандреном |
|  | Длина иглы, мм | Не менее 80 |
|  | Диаметр иглы, мм | 1,3 |
|  | Маркировка по всей длине четкая, через каждые 10 мм | Наличие |
|  | Бактериовирусный фильтр | Наличие |
|  | Диаметр пор фильтра, мкм | Не более 0,2 |
|  | Резистентность к давлению, бар | Не менее 4 |
|  | Фиксатор-липучка для эпидурального фильтра | Наличие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Набор для проведения комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (Тип 1) |  |
|  | Состав: |  |
|  | Игла эпидуральная | Туохи |
|  | Материал | Нержавеющая сталь |
|  | Диаметр внутренний, мм | 1,15 |
|  | Диаметр внешний, мм | 1,3 |
|  | Длина рабочей части, мм | 84 |
|  | Длина общая, мм | 88 |
|  | Отверстие для спинномозговой иглы | Наличие |
|  | Мандрен с указателем положения среза иглы | Наличие |
|  | Устройство фиксации спинномозговой иглы | Наличие |
|  | Катетер | Наличие |
|  | Материал | полиамид |
|  | Диаметр внутренний, мм | 0,95 |
|  | Диаметр внешний, мм | 1,14 |
|  | Длина рабочей части, мм | 950 |
|  | Длина общая, мм | 1000 |
|  | Мягкий кончик | Наличие |
|  | Направитель катетера | Наличие |
|  | Антибактериальный фильтр | Наличие |
|  | Адаптер-защёлка для соединения катетера с фильтром | Наличие |
|  | Шприц для методики «потеря сопротивления» | Наличие |
|  | Объём, мл | 8 |
|  | Маркировка для верификации типа шприца | Наличие |
|  | Материал | Без содержания латекса |
|  | Игла, диаметр, мм | 0,4 |
|  | Тонкостенная, устойчивая на излом | Соответствие |
|  | Материал иглы | Медицинская нержавеющая сталь |
|  | Длина, мм | 88 |
|  | Минимальная эффективная длина иглы при надетой проводниковой игле, мм | 80 |
|  | Колющий срез дистального кончика тип Карандаш | Соответствие |
|  | Край аспирационного отверстия закругленный, нережущий | Соответствие |
|  | Расстояние от кончика спинальной иглы до аспирационного отверстия, мм | 1,0 |
|  | Павильон иглы | Наличие |
|  | Для чёткой идентификации поступления ликвора в просвет павильона встроена | Оптитронная призма или цветоизменяющаяся призма |
|  | Наружная часть прозрачная, с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами | Соответствие |
|  | Утопленный вглубь павильона разъем Луер Слип с возможностью фиксации проводниковой иглы | Соответствие |
|  | Выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы | Наличие |
|  | Крылья павильона, цельнолитые с павильоном | Наличие |
|  | Возможность хвата 2 руками | Наличие |
|  | Материал мандрена | Сталь |
|  | Ручка-наконечник мандрена с маркировкой диаметра иглы | Наличие |
|  | Цветоконтрастный индикатор направления среза иглы | Наличие |
|  | Антибактериальный фильтр | Наличие |
|  | Диаметр пор, мкм | 0,2 |
|  | Резистентность к давлению, бар | 4 |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Набор для проведения комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (Тип 2) |  |
|  | Комплект для анестезии спинально-эпидурального типа. Он может использоваться для введения в пространство субарахнодиальное при вмешательствах оперативного формата, при родах с целью обезболивающего эффекта при серьезных заболеваниях хронического спектра | Соответствие |
|  | Игла на 16 и 18: Туохи; игла на 27: Pencil; эпидуральный катетер на 20; фильтр бактериовирусный: 0.2 мкр; шприц утраты сопротивления: 10 мл; фиксатор катетера для эпидурального типа; фиксатор фильтра для бактериовирусного типа; игла Туохи продумана из стали нержавеющего типа с длиной изделия 9 см; игла спинальная продумана из стали медицинского типа с длиной 13.5 см; катетер имеет слепой конец и три отверстия сбоку, его длина — 100 см | Соответствие |
|  | Игла |  |
|  | Типоразмер, G | 21 |
|  | Материал иглы – нержавеющая сталь | Соответствие |
|  | Размер иглы, мм | 0,8 |
|  | Длина иглы, дюйм | 1 1/2 |
|  | Двойной косоугольный срез и копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы | Соответствие |
|  | Силиконизированное покрытие снаружи и изнутри | Соответствие |
|  | Резьба для ввинчивания иглы в иглодержатель | Соответствие |
|  | Полная внутренняя стерильность иглы | Соответствие |
|  | Цветовое кодирование размеров иглы соответствует международному стандарту ISO 6710 | Соответствие |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Пункционная игла |  |
|  | Предназначена для катетеризации сосудов по методу Сельдингера | Соответствие |
|  | Тонкостенная игла из нержавеющей хромоникелевой стали | Соответствие |
|  | Гладкий конический павильон для облегчения введения проводника | Соответствие |
|  | Соединение «Луер лок» | Соответствие |
|  | Размер: 18G, длина 90 мм | Соответствие |
|  | Изделие стерильно, индивидуально упаковано | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Набор для катетеризации центральных вен |  |
|  | Применяется для пункции подключичных, внутренних или наружных яремных вен проводится в отделениях анестезиологии и реанимации, с целью длительного введения лекарственных препаратов, проведения парентерального питания, инвазивного мониторинга кровяного давления | Соответствие |
|  | Состав |  |
|  | Центральный венозный катетер (диаметр 14G, длина не менее 20 см), одноходовой, с зажимами на соединительных линиях, заглушки с перфорируемыми колпачками. Мягкий рентгеноконтрастный наконечник для исключения травмы сосуда | Наличие |
|  | Материал изготовлкения: рентгеноконтрастный полиуретан | Соответствие |
|  | Проводник 0,81 мм х 60 см | Наличие |
|  | Сосудистый расширитель (дилататор) 8F, 10 см | Наличие |
|  | Фиксатор катетера, жесткий | Наличие |
|  | Игла сельдингера 18G с эффективной длиной 70 мм | Наличие |
|  | Стерилизация: Радиационная | Соответствие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 5 |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Соответствие |
|  | Канюля инфузионная (игла внутривенная/игла-бабочка) для влвания в малы вены однократного применения (размер G20 - G25) |  |
|  | Предназначена для введения медикаментов в периферические малые вены при внутривенных инфузиях, или забора крови на анализ | Соответствие |
|  | Представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку из поливинилхлорида медицинской марки длиной 300 мм, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С другого конца трубки находится катетер (тонкостенная стальная игла из медицинской стали с трёхгранной заточкой для легкого введения в вену с защитным колпачком) | Соответствие |
|  | Размер катетера: 20G- 25G с шагом в 1G (поставляется по заявке Заказчика) | Соответствие |
|  | Стерильно, нетоксично, апирогенно, предназначено для одноразового использования | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Трубка |  |
|  | Совместима с инфильтрационной помпой, имеющейся у заказчика | Соответствие |
|  | Комплектуется коннектором луер, прокалывателем, воздушным фильтром, роликовым зажимом | Соответствие |
|  | Стерильно, нетоксично, апирогенно, предназначено для одноразового использования | Соответствие |
|  | Проводник инфузионный |  |
|  | Назначение: для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов, с помощью шприцевых насосов | Соответствие |
|  | Трубка проводника изготовлена из медицинского полимерного материала без содержания фталатов | Соответствие |
|  | Рабочая длинна, мм | Не более 1500 |
|  | Внутренний диаметр трубки, мм | Не менее 1 |
|  | Наружный диаметр трубки, мм | Не более 2,1 |
|  | Объем заполнения внутренней полости, мл. | Не менее 1,2 |
|  | Толщина стенки трубки, мм. | Не менее 0,55 |
|  | Коннектор “Луер-Лок” адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом и обеспечивает надежную фиксацию, защитные колпачки на коннекторах обеспечивают стерильность и апирогенность внутренней среды проводника | Соответствие |
|  | Упаковочный материал – пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги | Соответствие |
|  | Стерильно, апирогенно, нетоксично, гипоаллергенно. | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Краник трехходовой медицинский (тройник) |  |
|  | Предназначен для соединения инфузионной/трансфузионной линии (магистрали) и постоянного устройства, находящегося в вене с целью контроля введения растворов и препаратов при дополнительных вливаниях. При помощи краника можно изменять направление потока или останавливать инфузию. | Соответствие |
|  | Имеет 3 соединения по типу "Луер-Лок" | Соответствие |
|  | На концах краника трехходового есть вращающиеся предохранительные колпачки с внутренней резьбой, винтовая муфта обеспечивает надежность соединения с наконечниками других систем | Соответствие |
|  | Выдерживает давление до 5 бар, а также не влияет на герметичность при нормальных процедурах независимо от чередования кранов | Соответствие |
|  | На прозрачном и плоском (для удобства пациента) корпусе тройника для инфузионной системы имеются поворотные лопасти со стрелками, указывающие направление тока жидкости | Соответствие |
|  | Краник трехходовой стерилен, аппирогенен, применяется для одноразового использования | Соответствие |
|  | Набор для плевральной пункции |  |
|  | Предназначен для дренирования плевральной полости | Соответствие |
|  | Состав: -Тонкостенная пункционная игла с укороченный срезом не более 1.8 х 80 мм с соединительной трубкой резьбового соединения, - Шприц Омнификс Лок, объемом не менее 50 мл, - Дискофикс - 3 трехходовой кран - Желтый пакет для сбора жидкости не менее 2.0 л, - Соединительная трубка не менее 90 см - Антирефлюксный клапан (опционально по запросу заказчика. В зависимости от клинической ситуации) | Наличие |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Катетер аспирационный |  |
|  | Применяются в хирургической практике для осушения операционного поля в ходе операции для лучшего обзора, выявления возможных источников кровотечения, снижения риска развития инфекции и возникновения послеоперационных осложнений | Соответствие |
|  | Вакуум-контроль на рукоятке | Наличие |
|  | Апертура вакуум-контроля имеет овальную форму | Соответствие |
|  | Длина рукоятки, мм | 155 |
|  | Соединительная трубка легко крепится к рукоятке путем защелкивания | Соответствие |
|  | Длина трубки, м | 3,5 |
|  | Универсальный гофрированный коннектор позволяет беспрепятственно аспирировать содержимое операционной раны, не перегибается при работе под любым углом и при использовании даже в самых необычных положениях | Соответствие |
|  | Конструкция инструмента позволяет использовать его с любым типом стационарных устройств для вакуум-аспирации, имеющим диаметр входной трубки от 8 до 18 мм | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Дренаж |  |
|  | Предназначены для декомпрессии, аспирации желудочно-кишечного тракта, отсоса гнойных полостей, промывания, введения питательных и лекарственных веществ, тестовых исследований | Соответствие |
|  | Представляет собой полую трубку | Соответствие |
|  | Материал изготовления: силикон | Соответствие |
|  | Наружный диаметр, мм | 8 |
|  | Внутренний диаметр, мм | 5 |
|  | Длина, мм | 500 |
|  | Количество отверстий, шт | 5 |
|  | Кромки дистального конца закруглены | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Устройство для активного дренирования ран (Тип 1) |  |
|  | Предназначено для эффективного низковакуумного дренирования послеоперационных ран и гнойных полостей, а также для активного дренирования обширных раневых поверхностей, мягких тканей, жировой клетчатки в условиях послеоперационного и стационарного ведения хирургических больных с патологией и повреждениями | Соответствие |
|  | Состав | Соответствие |
|  | - гофрированного резервуара (типа «гармошка») для сбора биологической жидкости объемом 250 мл | Соответствие |
|  | - 2-х дренажных трубок (500 мм) из поливинилхлорида (ПВХ), с наружным диаметром 5,5 мм, и с 5 окошками на дистальном конце | Соответствие |
|  | - коннектора соединяющего гофрированный резервуар "гармошка" с дренажной трубкой | Соответствие |
|  | - пластиковый зажим на общей дренажной трубке (150 мм) | Соответствие |
|  | Стерилизация: Радиационная | Соответствие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 5 |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Соответствие |
|  | Устройство для активного дренирования ран (Тип 2) |  |
|  | Предназначено для эффективного низковакуумного дренирования послеоперационных ран и гнойных полостей, а также для активного дренирования обширных раневых поверхностей, мягких тканей, жировой клетчатки в условиях послеоперационного и стационарного ведения хирургических больных с патологией и повреждениями | Соответствие |
|  | Состав | Соответствие |
|  | - гофрированного резервуара (типа «гармошка») для сбора биологической жидкости объемом не менее 450 мл | Соответствие |
|  | - 2-х дренажных трубок (500 мм) из поливинилхлорида (ПВХ), с наружным диаметром 5,5 мм, и с 5 окошками на дистальном конце | Соответствие |
|  | - коннектора соединяющего гофрированный резервуар "гармошка" с дренажной трубкой | Соответствие |
|  | - пластиковый зажим на общей дренажной трубке (150 мм) | Соответствие |
|  | Стерилизация: Радиационная | Соответствие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 5 |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Соответствие |
|  | Катетер урологический Фолея трехходовой, силиконовый (размер 16CH - 30CH) |  |
|  | Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации (дренирования) мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, диагностики и лечения болезней мочевого пузыря | Соответствие |
|  | Катетер имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | Соответствие |
|  | Материал изготовления: силикон | Соответствие |
|  | Объем баллона: 30 мл | 30 |
|  | Длина катетера, мм | Не менее 390 |
|  | Размерный ряд: от 16CH до 30CH с шагом 1СН (поставляется по заявке Заказчика) | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Соответствие |
|  | Катетер урологический Фолея двухходовой, латексный (размер 6CH - 30CH) |  |
|  | Предназначен для длительной (до 7 суток) катетеризации (дренирования) мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, диагностики и лечения болезней мочевого пузыря | Соответствие |
|  | Катетер имеет закрытый конец и 2 боковых отверстия (дистальный конец) и эластичный антивозвратный клапан (проксимальный конец), предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости | Соответствие |
|  | Материал изготовления: латекс, покрытый силиконом | Соответствие |
|  | Объем баллона: от 3 до 30 мл, в зависимости от размера катетера | 30 |
|  | Длина катетера, мм | Не менее 390 |
|  | Размерный ряд: от 6CH до 30CH с шагом 1СН (поставляется по заявке Заказчика) | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Катетеры мочеточниковый рентгеноконтрастный (размер 3CH - 8CH) |  |
|  | Предназначен для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения | Соответствие |
|  | Изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера | Соответствие |
|  | Длина мочеточникового катера, мм | 710 |
|  | Конец катетера для мочеточников имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении | Соответствие |
|  | Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств | Соответствие |
|  | Катетер снабжен мандреном (проводником) из упругой бронзовой проволоки | Соответствие |
|  | Катетер мочеточниковый предназначенный для катетеризации имеет цвет маркировочных делений на трубке катетера: красного цвета - для катетеризации правого мочеточника; синего цвета - для катетеризации левого мочеточника (поставляется по выбору Заказчика) | Соответствие |
|  | Размерный ряд катетера: от 3CH до 8CH с шагом в 1СН (поставляется по заявке Заказчика) | Соответствие |
|  | Катетеры стерильны, нетоксичны, апирогенны - предназначены для одноразового использования | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Зонд желудочный (размер 6CH - 32CH) |  |
|  | Применяется для желудочного зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка, используется, как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания | Соответствие |
|  | Изготовлен из мягкого, прозрачного имплантанционно-нетоксичного и термопластичного медицинского поливинилхлорида | Соответствие |
|  | Представляет собой полую трубку, дистальный конец которой имеет открытый закругленный кончик, обеспечивающий атравматичность при постановке, а другой конец снабжен универсальным коннектором (портом) | Соответствие |
|  | По всей длине зонда желудочного одноразового имеется рентгеноконтрастная полоса и метки расположенные от дистального конца (1-ая метка - 40 см, остальные с шагом 5 см. - до 75 см.) | Соответствие |
|  | Зонд желудочный имеет четыре боковых отверстия, расположенные у дистального окончания с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость | Соответствие |
|  | Размерный ряд: 6CH - 32CH с шагом в 1СН (поставляется по заявке Заказчика) | Соответствие |
|  | Длина зонда, см | 110 |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Срок годности, лет | Не менее 5 |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Зонд (Тип 1) |  |
|  | Предназначен для декомпрессии ЖКТ | Соответствие |
|  | Наконечник в виде оливы, для облегчения заведения зонда | Соответствие |
|  | Наружный диаметр, мм | 7,3 |
|  | Внутренний диаметр, мм | 4,5±0,2 |
|  | Длина, мм | 1400 |
|  | Количество отверстий, шт | 2 |
|  | Размеры отверстий, мм | 3,5 х 7 |
|  | Материал изготовления: силикон | Соответствие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 5 |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Соответствие |
|  | Зонд (Тип 2) |  |
|  | Предназначен для введения питательных растворов и смесей | Соответствие |
|  | Выполнен в виде трубки с открытыми концами из полиэтилена, одноканальный | Соответствие |
|  | Толщина стенки, мм | 0,3 |
|  | Наружный диаметр, мм | 2,5 |
|  | Длина, мм | 3000 |
|  | Упаковка в стерильном виде | Соответствие |
|  | Стент мочеточниковый |  |
|  | Стент мочеточниковый двухпетлевой для внутреннего дренирования верхних отделов мочевыводящей системы, открытый/закрытый, длина 26 см, Fr 4,8, градуировка на стенте по сантиметрам, отверстия на петлях и прямой части стента, материал жесткий полиуретан, длительность имплантации до 1 месяца; проводник Сельдингер с фиксированным сердечником, длина 150 см, диаметр 0,035", материал сталь с тефлоновым покрытием; простой толкатель. | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Эндопротез-сетка (Тип 1) |  |
|  | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2011 | Соответствие |
|  | Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. | Соответствие |
|  | Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению и паспортом, необходимой для безопасного использования. Инструкция должна содержать номер и дату Приказа утверждения Росздравнадзором (для возможности подачи запроса на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции). | Соответствие |
|  | Условия хранения при температуре в диапазоне от +5 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия (ГОСТ Р 50444-92 разд.3,4) | Соответствие |
|  | Размер: 6х11 см | Соответствие |
|  | Чередование бело-синих направительными полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота | Соответствие |
|  | Толщина: 0,28-0,42 мм Объемная пористость: 84-92 % Поверхностная плотность: 20-45 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 50 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 90 Н Разрывное удлинение ε – не более 120%. | Соответствие |
|  | Остаточный срок годности – не менее 80%. | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Эндопротез-сетка (Тип 2) |  |
|  | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2011 | Соответствие |
|  | Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. | Соответствие |
|  | Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению и паспортом, необходимой для безопасного использования. Инструкция должна содержать номер и дату Приказа утверждения Росздравнадзором (для возможности подачи запроса на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции). | Соответствие |
|  | Условия хранения при температуре в диапазоне от +5 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия (ГОСТ Р 50444-92 разд.3,4) | Соответствие |
|  | Размер: 8х12 см | Соответствие |
|  | Чередование бело-синих направительными полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота | Соответствие |
|  | Толщина: 0,28-0,42 мм Объемная пористость: 84-92 % Поверхностная плотность: 20-45 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 50 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 90 Н Разрывное удлинение ε – не более 120%. | Соответствие |
|  | Остаточный срок годности – не менее 80%. | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Эндопротез-сетка (Тип 3) |  |
|  | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2011 | Соответствие |
|  | Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. | Соответствие |
|  | Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению и паспортом, необходимой для безопасного использования. Инструкция должна содержать номер и дату Приказа утверждения Росздравнадзором (для возможности подачи запроса на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции). | Соответствие |
|  | Условия хранения при температуре в диапазоне от +5 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия (ГОСТ Р 50444-92 разд.3,4) | Соответствие |
|  | Размер: 10х15 см | Соответствие |
|  | Чередование бело-синих направительными полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота | Соответствие |
|  | Толщина: 0,28-0,42 мм Объемная пористость: 84-92 % Поверхностная плотность: 20-45 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 50 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 90 Н Разрывное удлинение ε – не более 120%. | Соответствие |
|  | Остаточный срок годности – не менее 80%. | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Эндопротез-сетка (Тип 4) |  |
|  | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2011 | Соответствие |
|  | Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. | Соответствие |
|  | Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению и паспортом, необходимой для безопасного использования. Инструкция должна содержать номер и дату Приказа утверждения Росздравнадзором (для возможности подачи запроса на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции). | Соответствие |
|  | Условия хранения при температуре в диапазоне от +5 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия (ГОСТ Р 50444-92 разд.3,4) | Соответствие |
|  | Размер: 15х15 см | Соответствие |
|  | Чередование бело-синих направительными полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота | Соответствие |
|  | Толщина: 0,28-0,42 мм Объемная пористость: 84-92 % Поверхностная плотность: 20-45 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 50 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 90 Н Разрывное удлинение ε – не более 120%. | Соответствие |
|  | Остаточный срок годности – не менее 80%. | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Эндопротез-сетка (Тип 5) |  |
|  | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2011 | Соответствие |
|  | Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. | Соответствие |
|  | Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению и паспортом, необходимой для безопасного использования. Инструкция должна содержать номер и дату Приказа утверждения Росздравнадзором (для возможности подачи запроса на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции). | Соответствие |
|  | Условия хранения при температуре в диапазоне от +5 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия (ГОСТ Р 50444-92 разд.3,4) | Соответствие |
|  | Размер: 20х30 см | Соответствие |
|  | Чередование бело-синих направительными полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота | Соответствие |
|  | Толщина: 0,28-0,42 мм Объемная пористость: 84-92 % Поверхностная плотность: 20-45 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 50 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 90 Н Разрывное удлинение ε – не более 120%. | Соответствие |
|  | Остаточный срок годности – не менее 80%. | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Эндопротез-сетка (Тип 6) |  |
|  | Эндопротезы-сетки полимерные для восстановительной хирургии (для хирургического лечения грыж) должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 14630-2011 | Соответствие |
|  | Сетчатый эндопротез из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Структура эндопротеза должна обеспечивать эндопротезу нераспускаемость краев при разрезании, стабильность размеров и ограниченную растяжимость во всех направлениях. Двойная стерильная упаковка в светонепроницаемом конверте. | Соответствие |
|  | Медицинское изделия в соответствии с ГОСТ 2.601 должно сопровождаться эксплуатационной документацией: инструкцией (информацией) на русском языке по применению и паспортом, необходимой для безопасного использования. Инструкция должна содержать номер и дату Приказа утверждения Росздравнадзором (для возможности подачи запроса на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции). | Соответствие |
|  | Условия хранения при температуре в диапазоне от +5 градусов Цельсия до +25 градусов Цельсия (ГОСТ Р 50444-92 разд.3,4) | Соответствие |
|  | Размер: 30х30 см | Соответствие |
|  | Чередование бело-синих направительными полос для лучшей визуализации при позиционировании и удобства раскроя сетки под грыжевые ворота | Соответствие |
|  | Толщина: 0,28-0,42 мм Объемная пористость: 84-92 % Поверхностная плотность: 20-45 г/м2. Разрывная нагрузка вдоль петельного столбика – не менее 50 Н Разрывная нагрузка вдоль петельного ряда – не менее 90 Н Разрывное удлинение ε – не более 120%. | Соответствие |
|  | Остаточный срок годности – не менее 80%. | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Эндопротез-сетка (Тип 7) |  |
|  | Используется для герниопластики пупочных, небольших вентральных грыж и закрытия послеоперационных дефектов | Соответствие |
|  | Макропористое плетение сетки из непокрытой полипропиленовой мононити | Соответствие |
|  | Висцеральная сторона изготовлена из субмикронного ePTFE и выступает в качестве постоянного противоспаечного барьера, обеспечивая защиту в течение всего периода заживления | Соответствие |
|  | Сетка оснащена карманами и лентами позиционирования и фиксации, кольцом памяти формы для точной и быстрой установки импланта | Соответствие |
|  | Самораскрывающийся | Соответствие |
|  | Имеет круглую форму | Соответствие |
|  | Противоспаечный барьер | Наличие |
|  | Размер сетки, см | 6,4 |
|  | Однократное применение | Соответствие |
|  | Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке | Соответствие |
|  | В упаковке, штук | 1 |
|  | Срок годности, месяцев | не менее 60 |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ Российской Федерации | Наличие |
|  | Эндопротез-сетка (Тип 8) |  |
|  | Должен быть цельновязанным сетчатым эндопротезом – лентой из полипропиленовых мононитей диаметром не менее 0,10 мм и не более 0,12 мм. Длина должна быть не менее 45 см и не более 48 см. Ширина должна быть не менее 1,5 см и не более 1,7 см. Должен иметь макропористую структуру. Особенность вязания должна препятствовать избыточному растяжению эндопротеза. Край эндопротеза должен быть выполнен в виде петель. К эндопротезу должны быть фиксированы петлеобразные проводники из хирургических нитей, длиной не менее 30 см. и не более 35 см. Должен применяется для хирургического лечения апикального пролапса. Устанавливается через сакро-спинальные связки. Должен быть стерильным (окись этилена - ЕО), в индивидуальной двойной упаковке – внешний полимерно-бумажный пакет и внутренний полимерно-бумажный пакет или пакет из ламинированной фольги. Цвет: должен быть контрастным (бело – синий), толщина: не менее 0,4 мм и не более 0,6 мм, объемная пористость: не менее 65 % и не более 75%, поверхностная плотность: не менее 75 г/м2 и не более 90 г/м2 Эндопротез должен соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630-2017 "Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования". | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ | Наличие |
|  | Эндопротез-сетка (Тип 9) |  |
|  | Описание: Стерильный сетчатый эндопротез из нерассасывающегося синтетического материала (например, полипропилена), предназначенный для постоянной имплантации (через трансобтураторный, трансвагинальный, позадилобковый или надлобковый доступ) для поддержки уретры у женщин при стрессовом недержании мочи, возникшем в результате гипермобильности уретры и/или недостаточности внутреннего сфинктера. Он обычно содержит шовный материал для установки, который может содержать рассасывающиеся полимерные материалы. Изделие может называться поддерживающей повязкой, лентой или субфасциальным гамаком, который можно предварительно подогнать или обрезать до желаемого размера/формы. Также могут прилагаться одноразовые изделия (например, иглы, интродьюсеры), необходимые для имплантации | Соответствие |
|  | Назначение: Применяется для однократного хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин. Особенностью эндопротеза является возможность регулировки степени натяжения и ослабления после установки имплантата | Соответствие |
|  | Форма эндопротеза: эндопротез-лента с атравматичными краями в виде замкнутых петель по всей длине из поливинилиденфторидных (ПВДФ) мононитей | Соответствие |
|  | Должен состоять т из прозрачных и синих нитей. Последние расположены полосами продольно | Наличие |
|  | Материал мононити: Полипропиленовая и поливинилиденфторидная (ПВДФ) | Соответствие |
|  | Диаметр нитей, мм | 0,1 |
|  | Толщина, мм | 0,5 |
|  | Объемная пористость, % | 70 |
|  | Поверхностная плотность, г/м2 | 60 |
|  | Ширина эндопротеза, см | 1,1 |
|  | Длина эндопротеза, см | 30 |
|  | Макропористая структура | Наличие |
|  | Регулируемые нити контрастного цвета к виду крови | Наличие |
|  | Петлеобразные проводники из хирургических нитей | Наличие |
|  | Длина петлеобразных проводников, см | 30 |
|  | Край эндопротеза выполнен в виде округлых замкнутых петель | Наличие |
|  | Материал замкнутых петель округлой формы: Поливинилиденфторид (ПВДФ) | Соответствие |
|  | Размер замкнутых петель округлой формы, мм | 2 |
|  | Стерилизация | Наличие |
|  | Упаковка: двойная, стерильная | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ | Наличие |
|  | Гель противоспаечный рассасывающийся |  |
|  | Гель предназначен для профилактики образования спаек после операций на органах и тканях, имеющих серозное покрытие. Должен состоять из производных целлюлозы - КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза), представлять собой вязкую прозрачную массу, бесцветную или желтоватого цвета. Должен иметь однородную структуру, без комков и посторонних включений. При попадании в организм гель всасывается в ткани и полностью выводится из организма. Не должен оказывать общетоксического, аллергического и местно-раздражающего действия, не должен инкапсулироваться. Должен рассасываться путем гидролиза через 3-5 дней после введения, должен полностью выводиться из организма в течение 2-3 недель. | Соответствие |
|  | Форма выпуска: преднаполненный шприц | Соответствие |
|  | Объем шприца, мл | Не менее 10 |
|  | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | Однократное применение | Соответствие |
|  | Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ Российской Федерации | Наличие |
|  | Клипсы титановые |  |
|  | Материал изготовления: титан, разрешенный к имплантации в организм человека | Соответствие |
|  | Ширина открытой клипсы, мм | 8 |
|  | Специальная форма клипс обеспечивает полное смыкание клипсы | Соответствие |
|  | Высокая эластичность клипс и внутренние насечки обеспечивают максимальное соприкосновение с тканями | Соответствие |
|  | Форма: стандарт «Storz» | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Картридж (кассета с титановыми фиксаторами для герниостеплера) |  |
|  | Длина кассеты, мм | 54 |
|  | Диаметр, мм | 5 |
|  | Картридж изготовлен из полиэтилена | Соответствие |
|  | Фиксаторы изготовлены из титана | Соответствие |
|  | Количество фиксаторов в кассете, шт | 8 |
|  | Двухзаходные фиксаторы в виде штопора | Соответствие |
|  | Предназначены для работы со степлером, имеющимся в ЛПУ | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Набор одноразовых трубок для артропомпы |  |
|  | Совместима с помпой для аспирации и ирригации (производства «STRYKER», США), имеющейся у заказчика | Соответствие |
|  | Варианты исполнения: однопоточная | Соответствие |
|  | Стерильная индивидуальная упаковка | Соответствие |
|  | Троакар (Тип 1) |  |
|  | Троакар пластиковый, тупоконечный, с плоским атравматичным лезвием, варианты типоразмеров по диаметру (5 мм, 10 мм, 12 мм), состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора. Канюля прозрачная, разборная. Приемник канюли конусообразный, содержит тройную систему мембран, кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию. Двухлепестковая мембрана имеет изгиб в центре для отведения жидкостей от линии проведения эндоскопа. Внутренняя поверхность канюли имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечению инструментов из троакара. Троакар предназначен для использования у одного пациента. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным. | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ Российской Федерации | Наличие |
|  | Троакар (Тип 2) |  |
|  | Троакар пластиковый, тупоконечный, с плоским атравматичным лезвием, диаметром 12 мм, длиной 150 мм, состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора. Обтуратор с плоским встроенным лезвием, имеющим фиксированный защитный механизм. Ширина линейного разреза не более 10 мм. Канюля прозрачная, разборная. Приемник канюли конусообразный, содержит тройную систему мембран, кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию. Двухлепестковая мембрана имеет изгиб в центре для отведения жидкостей от линии проведения эндоскопа. Внутренняя поверхность канюли имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечению инструментов из троакара. Встроенный универсальный переходник для введения инструментов диаметром от 4,7 до 12,4 мм. Длина собственно канюли не более 150 мм, имеются боковые атравматичные циркулярные насечки для надежной фиксации в стенке брюшной полости, исключающие необходимость дополнительного прошивания. Троакар предназначен для использования у одного пациента. Не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется стерильным. | Соответствие |
|  | Упакован в заводскую упаковку | Соответствие |
|  | Стерилизация этиленоксидом | Соответствие |
|  | Набор для установки катетеров |  |
|  | Предназначен для установки катетеров применяемых при радиочастотной облитерации вен нижних конечностей | Соответствие |
|  | Состав набора: |  |
|  | Оболочка с клапаном (диаметр 7 Fr, длина не менее 10 см, трехходовой краник – наличие) – 1 штука | Соответствие |
|  | Расширитель (диаметр 7 Fr, длина не менее 17 см) – 1 штука | Наличие |
|  | Проводник с загнутым J-образным кончиком (диаметр 0,035 дюйма, длина не менее 38 см) – 1 штука | Наличие |
|  | Игла (диаметр 18G, длина не менее 7,0 см и не более 7,2 см) | Наличие |
|  | Набор упакован в заводскую упаковку | Соответствие |
|  | Стерилизация этиленоксидом | Соответствие |
|  | Световод |  |
|  | Предназначен для проведения процедур внутривенного облучения крови | Соответствие |
|  | Рабочий диапазон длин волн в диапазоне, нм | 360-800 |
|  | Стерилизация радиационым способом | Соответствие |
|  | Диаметр световода, мкм | 500 |
|  | Диаметр иглы, мм | 0,8 |
|  | Совместим с лазерным оборудованием для облучения крови, имеющимся у заказчика | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Предназначен для проведения процедур внутривенного облучения крови | Соответствие |
|  | Насадка для биполярной коагуляции и диссекции |  |
|  | Ножницы коагуляционные с эргономичной пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, зажима. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, которые должны быть расположены на передней поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, должна быть доступна возможность активации с помощью ножного привода (педали). Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведения бранш. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора, для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликовым покрытием. Длина ствола не менее 36 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола не менее 4 мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Индикатор длины более 4 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша должна быть титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей. Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения тканей. Пассивная бранша должна иметь пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями. Комплектуются замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с кардиостимуляторами. | Соответствие |
|  | Совместим с ультразвуковым генератором, имеющимся у заказчика | Соответствие |
|  | Электрод одноразовый |  |
|  | Предназначен для проведения артроскопических вмешательств | Соответствие |
|  | Совместим с системой холодно-импульсной абляции, имеющейся у заказчика | Соответствие |
|  | Электрод биполярный и состоит из трехконтактного соединительного блока (для подсоединения к рукоятке), соединительного стержня и наконечника (собственно электрода). На рукоятке расположены анодированные в различные цвета кнопки, активирующие режим диссекции, коагуляции и переключение между режимами. Электрод оказывает радиочастотное воздействие на раствор ионов, создавая вапоризационный карман. Вапоризационный карман уменьшает объем тканей в режиме холодного пульса, создавая температуру 65 градусов Цельсия. Электрод имеет рабочую поверхность сбоку диаметра 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани. Длина соединительного стержня 140 мм. | Соответствие |
|  | Упакован в заводскую упаковку | Соответствие |
|  | Стерилизация этиленоксидом | Соответствие |
|  | Электрод биполярный |  |
|  | Петля режущая | Соответствие |
|  | Размер, Шр | 24 , 26 |
|  | Диаметр активного электрода. мм | Не менее 1 не более 1,5 |
|  | Возвратный электрод расположен над активным, имеет U-образную форму | Наличие |
|  | Для использования с оптикой имеющейся у заказчика | Соответствие |
|  | Цветовой код - желтый | Соответствие |
|  | Автоклавирование или паровая стерилизация с максимальной температурой до 130о | Соответствие |
|  | Количество в упаковке, шт | Не менее 6 |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Нить хирургическая (Тип 1) |  |
|  | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида, неокрашенная. Материал должен быть апирогенен. Диаметр нити М2 (3-0), М3 (2-0), М3,5 (0), М4 (1), М5 (2) Длина нити не менее 50 метров. Материал упакован индивидуальную оригинальную стерильную кассету из полистирола, которая представляет собой герметичный контейнер со стерильным хирургическим материалом внутри (хирургические материалы в кассете хранятся в сухом виде). Стерильность материала, обеспечивается наличием в конструкции специального отсекающего силиконового клапана и двойного колпачка, создающих воздушный замок и позволяющих сохранять постоянство среды внутри кассеты во время всего периода использования. После вскрытия материал сохраняет стерильность в течение 6 недель (стерильный, в специальном защитном пакете, срок годности 3 года) | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Нить хирургическая (Тип 2) | 350 штук |
|  | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида, неокрашенная. Материал должен быть апирогенен. Диаметр нити М2 (3-0), М3 (2-0), М3,5 (0), М4 (1), М5 (2) Длина нити не менее 5 метров. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Нить хирургическая (Тип 3) | 350 штук |
|  | Синтетическая нерассасывающаяся плетеная нить из полиамида, неокрашенная. Материал должен быть апирогенен. Диаметр нити М2 (3-0), М3 (2-0), М3,5 (0), М4 (1), М5 (2) Длина нити не менее 5 метров. Материал упакован в индивидуальную стерильную упаковку | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Нить хирургическая (Тип 4) |  |
|  | Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (лактид 10%, гликолид 90%) с покрытием | Соответствие |
|  | Нить фиолетовая | Соответствие |
|  | Размерность М2 (3-0), М3 (2-0), М3,5 (0), М4 (1), М5 (2) | Соответствие |
|  | Длина нити, см | 45, 75, 90 |
|  | Тип иглы: колющая, режущая | Соответствие |
|  | Степень изгиба иглы | 1/2 окружности |
|  | Длина иглы, мм | 12 - 36 |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Нить хирургическая (Тип 5) |  |
|  | Нить нерассасывающаяся | Соответствие |
|  | Материал нити: плетеные капроновая (полиамидная) нить с фторкаучуковым покрытием | Соответствие |
|  | Окрашенная в синий цвет | Соответствие |
|  | Размерность М2 (3-0), М3 (2-0), М3,5 (0), М4 (1), М5 (2) | Соответствие |
|  | Длина нити, см | 45, 75, 90 |
|  | Количество игл | 1 |
|  | Тип иглы: колющие | Соответствие |
|  | Степень изгиба иглы | 1/2 окружности |
|  | Длина иглы, мм | 12 - 36 |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Набор гинекологический |  |
|  | Предназначен для расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении диагностических процедур и оперативных вмешательствах | Соответствие |
|  | Состав набора |  |
|  | - подкладная пеленка (не менее 40 см х 60 см), шт | не менее 1 |
|  | - смотровые перчатки среднего размера (М), шт | не менее 2 |
|  | - зеркало гинекологическое по Куско, шт | не менее 1 |
|  | - зонд: цитощетка (опционально, по заявке заказчика в зависимости от клинической ситуации) | не менее 1 |
|  | Зеркало изготовлено из легкого прозрачного пластика | Наличие |
|  | Зеркало состоит из нижней, верхней створок и фиксатора – поворотного, типа «гребенка» | Наличие |
|  | На фиксаторе зеркала расположены зубцы, шт. | Не менее 8 |
|  | Зубцы между собой имеют различное расстояние с возрастающим шагом, мм | От не менее 2,9 и до не более 6,5 |
|  | Удлиненная рукоятка нижней створки зеркала, см от оси вращения створок до конца рукоятки | Не менее 13 |
|  | Рабочие створки зеркала - анатомической формы | Наличие |
|  | Длина створок зеркала в сомкнутом виде, см | Не менее 10,3 |
|  | Ширина створок зеркала, см | Не менее 3 |
|  | Диаметр отверстия зеркала, см | Не менее 4,5*3,0 |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Бахилы одноразовые медицинские |  |
|  | Защитные чехлы из цельного полиэтилена, которые одеваются поверх обуви | Соответствие |
|  | Плотность, грамм | Не менее 4,0 |
|  | Длина, см | Не менее 39 |
|  | Высота, см | Не менее 14 |
|  | Текстурированные | Соответствие |
|  | Двойная резинка | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Пленка медицинская рентгеновская (Тип 2) |  |
|  | Для печати на медицинских лазерных мультиформатных камерах (принтерах): DryView 5700, DryView 6800/6850, DryView 8100/8150, DryView 8200, DryView 8300/8500/8900 | Соответствие |
|  | Тип плёнки: прозрачная плёнка с голубым оттенком | Соответствие |
|  | Тип проявки: сухая термопечать | Соответствие |
|  | Формат плёнки: 35х43 см (14х17 дюймов) | Соответствие |
|  | Разрешение изображения: 325 dpi (2560х3200 пикс.) | Соответствие |
|  | Передача полутонов: 14 бит (16384 оттенков серого) | Соответствие |
|  | Максимальная оптическая плотность: Dmax - 3,2 | Соответствие |
|  | Единица продукции: упаковка на 125 листов плёнки | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Термобумага рулонная (Тип 1) |  |
|  | Предназначена для принтеров Sony (модели: UP-860; UP-870; UP-890; UP-895; UP-897; UP-D860; UP-D890; UP-D895; UP-D897 и их модификаций). Форма: рулон. Размер: 110 мм * 20 м. Вес: 0,175 кг. Чувствительность: стандартная | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Термобумага рулонная (Тип 2) |  |
|  | Предназначена для принтеров Sony (модели: UP-895, UP-D895, UP-897, UP-D897 и их модификаций и их модификаций). Форма: рулон. Размер: 110 мм * 20 м. Вес: 0,175 кг. Чувствительность: высокая. Высокий глянец. | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  | Пластырь-повязка |  |
|  | Применяется для стерильного ухода за раной в месте прокола, и для надежной фиксации постоянных и внутривенных катетеров, канюль и других медицинских устройств | Соответствие |
|  | Имеет специальный надрез для иглы, благодаря которому повязку можно легко и быстро наложить | Соответствие |
|  | Основа: перфорированная нетканая (вискозный шелк с добавлением полиэстера) | Соответствие |
|  | Размер, см | 6х8 |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Срок годности, лет | Не менее 3 |
|  | Наличие регистрационного удостоверения РФ | Наличие |
|  | Мочеприемник одноразовый стерильный |  |
|  | 2000 мл | Соответствие |
|  | Индикатор химический для контроля паровой и воздушной стерилизации |  |
|  | Индикатор химический для контроля паровой и воздушной стерилизации одноразовый с журналом (Индикатор паровой стерилизации химической однораз, 5 класс-7,1000 + Журнал контрол. работы стерилизаторов (ф. 257/у)) | Соответствие |
|  | Одноразовые станки для бритья операционного поля (Станок для бритья операционного поля) |  |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Световод с цилиндрическим диффузором |  |
|  | (Световод с цилиндрическим диффузором 1,75 2к) | Соответствие |
|  | Мешок для извлечения органов и тканей |  |
|  | 800, 1200 мл | Соответствие |
|  | Покрытие медицинское для закрытия ран, 55 м |  |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Покрытие медицинское для закрытия ран, 3 мл |  |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Кассеты гистологические (500 шт./уп) |  |
|  | Синие | Соответствие |
|  | Мононить полидиоксаноновая рассасывающаяся фиолетовая с насечками |  |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Гель-имплант инъекционный вязкоупругий стерильный на основе гиалуроновой кислоты в шприцах с иглами |  |
|  | Стерильно | Соответствие |
|  | Комплект силиконовый для уменьшения объема желудка |  |
|  | баллон, зонд и чехол, направитель, трубка для переливания жидкости | Соответствие |
|  | Экспресс-тесты для определения антител к Сифилиса Treponema рallidum |  |
|  | 25 шт/уп | Соответствие |
|  | Экспресс-тесты для определения антигена вируса гепатита В (HBsAg) |  |
|  | 25 шт/уп | Соответствие |
|  | Экспресс-тесты для определения антител к вирусу гепатита С |  |
|  | 25 шт/уп | Соответствие |
|  | Набор реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный, жидкий» (Тест Ви РПГА) |  |
|  | Выпускается в наборе 1 флакон с диагностикумом - 3 мл, диагностическая сыворотка сальмонеллезная адсорбированная рецептор Ви Сухая в виде лиофилизата из 0,1 мл 1 флакон; 0,9 % раствор натрия хлорида - 2 флакона по 8 мл; планшет для иммунологических реакций однократного применения - 1 ш | Соответствие |
|  | Набор для окраски мазков по Граму |  |
|  | 100 определений | Соответствие |
|  | Диски индикаторные картонные (Тип 1) |  |
|  | с амоксициллином 20 мкг и клавулановой кислотой 10 мкг № 100 | Соответствие |
|  | Диски индикаторные картонные (Тип 2) |  |
|  | с гентамицином 10 мкг № 100 | Соответствие |
|  | Диски индикаторные картонные (Тип 3) |  |
|  | с цефотаксимом 30 мкг № 100 | Соответствие |
|  | Диски индикаторные картонные (Тип 4) |  |
|  | с ванкомицином 30 мкг № 100 | Соответствие |
|  | Диски индикаторные картонные (Тип 5) |  |
|  | с имипенемом 10 мкг № 100 | Соответствие |
|  | Диски индикаторные картонные (Тип 6) |  |
|  | с цефтазидимом 30 мкг № 100 | Соответствие |
|  | Диски индикаторные картонные (Тип 7) |  |
|  | с цефоперазоном 75 мкг № 100 | Соответствие |
|  | 9588 - Контроль гликогемоглобин |  |
|  | Реагент для биохимического анализатора BA-400 (штрих-кодированные флаконы) | Соответствие |
|  | 7311 - Белок общий (BA400) |  |
|  | Реагент для биохимического анализатора BA-400 (штрих-кодированные флаконы) | Соответствие |
|  | 7313 - Билирубин общий DPD (BA400) |  |
|  | Реагент для биохимического анализатора BA-400 (штрих-кодированные флаконы) | Соответствие |
|  | 7315 - Билирубин прямой (BA400) |  |
|  | Реагент для биохимического анализатора BA-400 (штрих-кодированные флаконы) | Соответствие |
|  | Игла инъекционная |  |
|  |  | Соответствие |
|  | Пробирка вакуумнаядля взятия крови с цитратом натрия |  |

Условия исполнения договора:

Мы обязуемся вносить информацию в автоматизированную систему заказов «Электронный ордер» о поставке товара согласно инструкции предоставленной Заказчиком.

- Требования качества:

____________________________________________________________________________________________

Место доставки:  г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, д.8, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула»

- Тара доставки:   ___________________________________________________________________

- Сроки поставки товара: _____________________________________________

- В стоимость поставки товара включает: _________________________________________

(сведения о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

- Стоимость поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

6. Сроки и условия оплаты: 							_______________		___							__			______________

7. Особые условия:

Мы подтверждаем, что ________________ (наименование участника закупки) является/не является (нужное выделить) субъектом малого  и среднего предпринимательства.

При подаче котировочной заявки на в соответствии с Вашим запросом, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы  берем на себя обязательства при необходимом  запросе заказчика представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса котировок. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

Форма предоставления копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, должна позволять комиссии определять соответствие представленных документов позициям лота.

Мы подтверждаем, что у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа  __________________________ (наименование физического лица либо юридического лица) – отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Мы подтверждаем, что у сотрудников __________________________ (наименование физического лица либо юридического лица) отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды берем на себя обязательства при необходимом  запросе заказчика представить:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
| 6. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | E-mail: |
| 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(должность)                                                       ________________                          (ФИО)		                                                                                    		                                                                                                   ( подпись)

М.П

Приложение № 3

Договор № ____

поставки товара (без сопутствующих услуг/работ)

г. Тула							      «___»________ 2023г

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тула», именуемое далее «Покупатель», в лице Главного врача Головина Владимира Алексеевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется медицинские расходные материалы медицинского назначения (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара: определяется в Графике поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, расположенный по адресу: 300034, г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 8.

1.4. Время поставки: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании_____________________).

2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки товара и получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Поставщика: товарной накладной, счет-фактуры и счета на оплату, актов выполненных работ (2 экз.).

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан пройти регистрацию в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» и вносить информацию о поставке товара согласно инструкции предоставленной Покупателем.

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, и передачу его Покупателю на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) или иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет-фактуру.

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени  поставки и необходимости Покупателю осуществить  приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7. Переход права собственности

Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,1% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД). Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД). с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком такого требования.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих Сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при этом инициирующая Сторона обязана произвести расчеты с другой Стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд Тульской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем внесудебном порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5. настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в  случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю  в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

  - Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3. настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: телефон/факс: 8 (4872) 56-93-20, электронная почта: rwhtula@yandex.ru

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: телефон: ______________________, электронная почта ________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю.

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1);

15.7.2. График поставки (Приложение № 2).

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина города Тула» 300034, г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 8 ИНН/КПП 7104044855/710401001 Р/С 40703810800510001435 в Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК 044525411 К/С 30101810145250000411 8(4872) 56-93-20 E-mail: rwhtula@yandex.ru |  |
| Главный врач _______________/Головин В.А./ | ___________________/ __________/ |

Приложение №1

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость вкл. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается

Подписи сторон:

| От Покупателя | От Поставщика |
| --- | --- |
| Главный врач ________________________/Головин В.А./ | _______________________ /____________/ |

Приложение № 2

к договору №  ______  от «___» ____________ 20__г.

График поставки

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость вкл. НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек,

в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается

Подписи сторон:

| От Покупателя | От Поставщика |
| --- | --- |
| Главный врач ________________________/Головин В.А./ | _______________________ /____________/ |